## Arkusz1
WYKAZ PREFABRYKATÓW
budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ludowej, Wysokie Mazowieckie, dz. nr 2431
Płyty ścienne pełne nadziemia
Lp. | Symbol | Długość | Wysokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | 1W193-G | 1.93 | 2.64 | 0.15 | 970 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2
2. | 1W193b-G | 1.93 | 2.64 | 0.15 | 1320 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
3. | 1W320-G | 3.2 | 2.64 | 0.15 | 3500 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3
4. | 1W320-G1 | 3.2 | 2.64 | 0.15 | 3450 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
5. | 1W320-G2 | 3.2 | 2.64 | 0.15 | 3460 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
6. | 1W320b-G | 3.2 | 2.64 | 0.15 | 3500 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
7. | 1W320c-G | 3.2 | 2.64 | 0.15 | 2630 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
8. | 1W350-G | 3.5 | 2.64 | 0.15 | 3810 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3
9. | 1W350-G1 | 3.5 | 2.64 | 0.15 | 3800 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
10. | 1W350b-G1 | 3.5 | 2.64 | 0.15 | 3720 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
11. | 1W410-G | 4.1 | 2.64 | 0.15 | 4470 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
12. | 1W410-G1 | 4.1 | 2.64 | 0.15 | 4430 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
13. | 1W410-G2 | 4.1 | 2.64 | 0.15 | 4370 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
14. | 1W557-G | 5.57 | 2.64 | 0.15 | 6000 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2
15. | 1W617-G | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 6650 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11
16. | 1W617b-G | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 6650 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2
17. | 1W617d-G | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 5560 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
18. | 1W142-wm | 1.42 | 2.64 | 0.15 | 920 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
19. | 1W193a-wm | 1.93 | 2.64 | 0.15 | 1260 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8
20. | 1W320-wm | 3.2 | 2.64 | 0.15 | 3500 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6
21. | 1W320a-wm | 3.2 | 2.64 | 0.15 | 2630 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6
22. | 1W320b-wm | 3.2 | 2.64 | 0.15 | 3500 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
23. | 1W350-wm | 3.5 | 2.64 | 0.15 | 3810 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
24. | 1W350a-wm | 3.5 | 2.64 | 0.15 | 3000 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6
25. | 1W350b-wm | 3.5 | 2.64 | 0.15 | 3810 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
26. | 1W410-wm | 4.1 | 2.64 | 0.15 | 4470 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4
27. | 1W410a-wm | 4.1 | 2.64 | 0.15 | 3610 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
28. | 1W557b-wm | 5.57 | 2.64 | 0.15 | 3320 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
29. | 1W557c-wm | 5.57 | 2.64 | 0.15 | 3320 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
30. | 1W617-wm | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 6700 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8
31. | 1W617a-wm | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 6670 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4
32. | 1W617b-wm | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 6670 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4
33. | 1W617c-wm | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 3700 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8
34. | 1W617fZ-wm | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 5920 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4
35. | 1W617k-wm | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 6440 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
36. | 1W617ka-wm | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 6450 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2
37. | 1W617o-wm | 6.17 | 2.64 | 0.15 | 6080 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4
38. | W142-wm | 1.42 | 2.64 | 0.15 | 920 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
39. | W193a-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 1260 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16
40. | W320-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 3500 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12
41. | W320a-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 2630 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12
42. | W320b-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 3500 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4
43. | W350-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 3810 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4
44. | W350a-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 3000 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12
45. | W350b-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 3810 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4
46. | W410-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 4470 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8
47. | W410a-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 3610 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4
48. | W557b | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 5180 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4
49. | W557c-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 3320 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4
50. | W617-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 6700 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16
51. | W617a-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 6670 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8
52. | W617b | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 6670 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8
53. | W617c-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 3700 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16
54. | W617fZ | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 5920 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8
55. | W617k-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 6440 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4
56. | W617ka-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 6450 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4
57. | W617o-wm | 2.64 | 2.64 | 0.15 | 6080 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8
[5 empty] | Suma | 0 | 34 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 276
Filarki
Lp. | Symbol | Długość | Wysokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | 1F1 | 2.55 | 0.25 | 0.2 | 360 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 6
2. | F1 | 2.55 | 0.25 | 0.2 | 360 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15
[5 empty] | Suma | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6
Belki nadprożowe
Lp. | Symbol | Długość | Wysokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | N330 | 3.28 | 0.25 | 0.25 | 570 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 63
2. | N360 | 3.58 | 0.25 | 0.25 | 620 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 35
3. | N420 | 4.18 | 0.25 | 0.25 | 720 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 21
4. | L19 N120 | 1.19 | 0.19 | 0.09 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20
5. | L19 N180 | 1.79 | 0.19 | 0.09 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16
6. | L19 N210 | 2.09 | 0.19 | 0.09 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8
7. | L19 N240 | 2.39 | 0.19 | 0.09 | 79 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
8. | L19 N300 | 2.99 | 0.19 | 0.09 | 95 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2
[5 empty] | Suma | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 46 | 179
Płyty stropowe pełne
Lp. | Symbol | Długość | Wysokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | S21x43-wm | 2.08 | 4.32 | 0.16 | 3940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8
2. | S21x55-wm | 2.08 | 5.53 | 0.16 | 5050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8
3. | S21x55oL-wm | 5.53 | 2.08 | 0.16 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8
4. | S21x55oP-wm | 5.53 | 2.08 | 0.16 | 4950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8
5. | S33x21-wm | 3.28 | 2.08 | 0.16 | 3000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2
6. | S33x27-wm | 3.28 | 2.72 | 0.16 | 3880 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
7. | S33x27kL-wm | 3.28 | 2.72 | 0.16 | 3770 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
8. | S33x30b-wm | 3.28 | 3.02 | 0.16 | 4350 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 49
9. | S33x30bo-wm | 3.28 | 3.02 | 0.16 | 4320 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14
10. | S33x30c-wm | 3.28 | 3.02 | 0.16 | 4350 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14
11. | S33x30kL-wm | 3.28 | 3.02 | 0.16 | 4240 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
12. | S33x30kbL-wm | 3.28 | 3.02 | 0.16 | 4100 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
13. | S33x30kP-wm | 3.28 | 3.02 | 0.16 | 4240 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
14. | S33x30kaP-wm | 3.28 | 3.02 | 0.16 | 4030 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
15. | S33x30kbP-wm | 3.28 | 3.02 | 0.16 | 4100 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
16. | S36x27-wm | 3.58 | 2.72 | 0.16 | 4270 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14
17. | S36x27a-wm | 3.58 | 2.72 | 0.16 | 4270 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
18. | S36x27kP-wm | 3.58 | 2.72 | 0.16 | 4120 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
19. | S36x30-wm | 3.58 | 3.02 | 0.16 | 4750 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 21
20. | S36x30b-wm | 3.58 | 3.02 | 0.16 | 4750 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
21. | S36x30kaL-wm | 3.58 | 3.02 | 0.16 | 4580 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
22. | S36x30kPm-wm | 3.58 | 3.02 | 0.16 | 4640 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
23. | S42x30-wm | 4.18 | 3.02 | 0.16 | 5540 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
24. | S42x30b-wm | 4.18 | 3.02 | 0.16 | 5540 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14
25. | S42x30kL-wm | 4.18 | 3.02 | 0.16 | 5440 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
26. | S42x30kaP-wm | 4.18 | 3.02 | 0.16 | 5380 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14
[5 empty] | Suma | 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 231
Płyty stropowe cegły żerańskiej
Lp. | Symbol | Długość | Wysokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | S-330x90-6,0 | 3.3 | 0.89 | 0.24 | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
2. | S-330x120-6,0 | 3.3 | 1.19 | 0.24 | 1261 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
3. | S-330x150-6,0 | 3.3 | 1.49 | 0.24 | 1656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4
4. | S-360x120-6,0 | 3.6 | 1.19 | 0.24 | 1382 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9
5. | S-360x150-6,0 | 3.6 | 1.49 | 0.24 | 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6
6. | S-420x120-6,0 | 4.2 | 1.19 | 0.24 | 1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9
7. | S-420x150-6,0 | 4.2 | 1.49 | 0.24 | 2132 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3
8. | S-660x120-6,0 | 6.6 | 1.19 | 0.24 | 2586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5
9. | S-690x90-6,0 | 6.9 | 0.89 | 0.24 | 2305 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2
10. | S-690x120-6,0 | 6.9 | 1.19 | 0.24 | 2705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4
[5 empty] | Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47
Płyty ścian loggii
Lp. | Symbol | Wysokość | Szerokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | 1LZ1 | 2.81 | 1.06 | 0.14 | 1115 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 8
3. | LZ1 | 2.81 | 1.06 | 0.14 | 1115 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 16
4. | 1LW4oZ | 2.81 | 1.06 | 0.14 | 890 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 20
5. | LW4oZ | 2.81 | 1.06 | 0.14 | 890 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 42
[5 empty] | Suma | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 86
Płyty loggii
Lp. | Symbol | Długość | Szerokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | LB330 | 3.28 | 1.96 | 0.14 | 2250 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14
2. | LB330/1 | 3.28 | 0.73 | 0.14 | 685 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4
3. | LB330/2 | 3.28 | 1.33 | 0.14 | 1450 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
4. | LB360 | 3.58 | 1.96 | 0.14 | 2450 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 36
5. | LB360/1 | 3.58 | 0.73 | 0.14 | 750 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
6. | LB360/2 | 3.58 | 1.33 | 0.14 | 1570 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
7. | LB420/1 | 4.18 | 0.73 | 0.14 | 870 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1
[5 empty] | Suma | 0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 58
Elementy klatek schodowych
Lp. | Symbol | Długość | Szerokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | K2-wm | 5.09 | 2.37 | 0.14 | 5265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7
2. | K3-wm | 2.99 | 1.875 | 0.17 | 2310 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6
3. | K4-wm | 5.09 | 2.37 | 0.14 | 3550 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1
4. | KB2 | 1.28 | 3.255 | 0.227 | 1760 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14
[5 empty] | Suma | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28
Elementy obudowy szybu dźwigowego
Lp. | Symbol | Długość | Szerokość | Grubość | Masa | Piwnica | Parter | I piętro | II piętro | III piętro | IV piętro | V piętro | VI piętro | VIIpiętro | Suma
|  | [m] | [m] | [m] | [kg] | [szt.] | [8 empty] | [szt.]
1. | DN1 | 2.8 | 2 | 0.695 | 2580 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
2. | DN2 | 2.8 | 2 | 0.315 | 1170 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
3. | DN3 | 2.8 | 2 | 0.98 | 3640 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
4. | DDp | 2.8 | 2 | 1.39 | 4620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8
5. | DD2p | 2.8 | 2 | 1.39 | 4430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
5. | DGp | 2.8 | 2 | 1.4 | 4640 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7
6. | DG1p | 2.8 | 2 | 1.4 | 4805 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1
7. | DG2p | 2.8 | 2 | 1.4 | 4445 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
4. | PŁN | 2.8 | 2 | 0.15 | 2310 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1
[5 empty] | Suma | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22